HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÒI RỬA MẮT

Rửa mắt khẩn cấp

- Dùng tay di chuyển vòi rửa mắt đến gần vị trí mắt, bóp cần gạt.

- Cúi nhẹ đầu xuống, dùng ngón trỏ và ngón cái giữ cho mí mắt mở to để đảm bảo rằng mắt được rửa hoàn toàn phía trong mi mắt.

- Rửa mắt liên tục dưới vòi nước (trên 5 phút).

- Thông báo với nhân viên an toàn và lãnh đạo PXN về sự cố xảy ra.