DANH SÁCH THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CỦA PHÒNG CNSH Y DƯỢC

NĂM 2023

1. Đơn vị		: Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh

2. Đại diện		: Giám Đốc – TS. Nguyễn Hải An

3. Phòng ban		: Phòng Công nghệ Sinh học Y Dược

4. Đại diện Phòng	:Trưởng Phòng – TS. Phạm Thị Kim Trâm

5. Danh mục thiết bị kiểm tra định kỳ của Phòng CNSH Y Dược bao gồm các thiết bị và thời gian quy định kiểm tra như sau:

| STT | Tên thiết bị | Ký mã hiệu | SL được cấp | SL PYD sử dụng | SL tồn kho | SL đang cho mượn | Số seri | Người quản lý hiện tại | Vị trí | Tình trạng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ mát 40C dân dụng (40C Refrigerator ) | LC-533H | 18 | 11 | 4 | 3 | 154S30515 | Quỳnh Như | HL Trệt | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
|  |  |  |  |  |  |  | 16718SH20457 | Quỳnh Như | HL Trệt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16718SH20463 | Quỳnh Như | HL Trệt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16718SH20439 | Khánh Linh | P. 101 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16718SH20576 | Quỳnh Như | P. 104 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16718SH20573 | Quỳnh Như | P. 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 154S30466 | Việt Anh | P. 202 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 154S30553 | Việt Anh | P. 204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 154S30854 | Việt Anh | P. 206 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16718SH20472 | Việt Anh | P. 206 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16718SH10461 | Việt Anh | P. 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16718SH20473 | Chưa | Tổ nuôi động vật | Đang sử dụng | Tổ nuôi động vật mượn |
|  |  |  |  |  |  |  | 16718SH20462 | Chưa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16718SH20538 | Không có | Kho tầng 2 | Đang sử dụng | Phòng Vi sinh mượn |
|  |  |  |  |  |  |  | 16718SH10624 | Không có | Kho tầng 2 | Chưa sử dụng |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16718SH20580 | Không có |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16718SH10621 | Không có |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16718SH10498 | Không có |  |  |  |
| 2 | Tủ mát 40C chuyên dụng (40C Refrigerator for laboratory) | MPR-514-PE | 3 | 3 | - | - | 18020048 | Việt Anh | HLYD | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
|  |  |  |  |  |  |  | 18100273 | Việt Anh |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18100274 | Việt Anh |  |  |  |
| 3 | Tủ đông -200 C ( -200 C Freezer) | MDF-U5312-PE | 6 | 5 | - | 1 | 18050147 | Phương Trinh | HLYD | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
|  |  |  |  |  |  |  | 18100303 | Phương Trinh | HLYD |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18050150 | Trúc Ngân | HL Trệt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18100290 | Trúc Ngân | HL Trệt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18100295 | Quỳnh Như | P. 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18100294 | Chưa | Tổ nuôi động vật | Đang sử dụng | Tổ nuôi động vật mượn |
| 4 | Tủ đông -86oC (âm sâu -86oC (-86oC Freezer) | MDF-U55V-PE) | 7 | 4 | 2 | 1 | 17060079 | Phương Trinh | HLYD | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
|  |  |  |  |  |  |  | 18020086 | Huỳnh Như |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18020084 | Huỳnh Như |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17060083 | Trúc Ngân | HL Trệt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | MDF U53V-Sanyo | Chưa | Phòng Thủy sản | Đang sử dụng | Phòng Thủy sản mượn |
|  |  |  |  |  |  |  | 18020089 | Không có | Kho tầng 2 | Chưa sử dụng |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18020088 | Không có |  |  |  |
| 5 | Tủ đông 200 lít Alaska BD | 2099/2099N | 1 | - | - | 1 | TS-49/KHC | Chưa | Tổ nuôi động vật | Đang sử dụng | Tổ nuôi động vật mượn |
| 6 | Tủ ủ CO2cho P.thí Nghiệm SHPT |  | 1 | 1 | - | - | 692/KCHM | Phương Trinh | P.204 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
| 7 | Tủ ủ CO2 (CO2 incubator) | MCO-18AC | 1 | 1 | - | - | 16030079 | Phương Trinh | P.204 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
| 8 | Tủ ủ CO2(CO2 incubator) | MCO-170AIC-PE | 4 | 3 | 0 | 1 | 180760098 | Quỳnh Như | P.109 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
|  |  |  |  |  |  |  | 180760100 | Quỳnh Như | P.109 | Đang sử dụng |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 190560798 | Phương Trinh | P. 204 | Đang sử dụng |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 190560397 | Chưa | Kho tầng 2 | Đang sử dụng | Phòng Vi sinh mượn |
| 9 | Bình chứa nitơ lỏng (Liquid nitrogen tank) | XC 47/11 | 1 | 1 | - | - | NPB2015490660U. | Phương Trinh | P.202 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
| 10 | Bình chứa nitơ lỏng (Liquid nitrogen tank) | Lab30 | 2 | 2 | - | - | 181008-3 | Phương Trinh | P.204 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
|  |  |  |  |  |  |  | 190424-1 | Phương Trinh | P.202 | Chưa nghiệm thu |  |
| 11 | Máy hút ẩm (Dehumidifier) | HD-60B | 13 | 8 | 5 | - | 18HD-60B288 | Khánh Linh | P. 102 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
|  |  |  |  |  |  |  | 18HD-60B287 | Khánh Linh | P. 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18HD60B455 | Khánh Linh | P. 104 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18HD60B374 | Khánh Linh | P. 104 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18HD-60B286 | Khánh Linh | P. 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18HD-60B281 | Việt Anh | P. 202 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18HD-60B280 | Việt Anh | P. 204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18HD-60B265 | Việt Anh | P. 208 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18HD60B445 | Không có | Kho tầng 2 | Chưa sử dụng |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18HD60B457 | Không có | Kho tầng 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18HD60B384 | Không có | Kho tầng 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18HD60B448 | Không có | Kho tầng 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18HD60B451 | Không có | Kho tầng 2 |  |  |
| 12 | Máy ly tâm Spindown (máy ly tâm nhỏ) |  | 1 | 1 | - | - | 506/CKHM HĐ 0000400 ngày 30/07/2014 | Cẩm Ngân | P. 103 | Đang sử dụng |  |
| 13 | Máy ly tâm spindown (Spindown centrifuge) | D1008 | 18 | 9 | 8 | 1 | HB189AG0004366 | Khánh Linh | P. 101 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
|  |  |  |  |  |  |  | HB189AG0002851 | Khánh Linh | P. 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HB186AG0000822 | Khánh Linh | P. 103 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HB186AG0000820 | Khánh Linh | P. 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HB186AG0000835 | Thanh Duyên | P. 204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HB189AG0002984 | Thanh Duyên | P. 208 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HB189AG0004382 | Thanh Duyên | P. 208 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HB5D014986 | Thanh Duyên | P. 208 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HB5D014990 | Thanh Duyên | P. 208 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HB189AG0004379 | Chưa | Tổ nuôi động vật | Đang sử dụng | Tổ nuôi động vật mượn |
|  |  |  |  |  |  |  | HB186AG0000851 | Không có | Kho | Chưa sử dụng |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HB189AG0004378 | Không có |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HB189AG0004384 | Không có |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HB189AG0004381 | Không có |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HB189AG0002973 | Không có |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HB189AG0002873 | Không có |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HB189AG0002863 | Không có |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HB189AG0004371 | Không có |  |  |  |
| 14 | Máy lắc rung (Vortexer) | CSLVORTEX | 5 | 5 | - | - | S5121833 | Khánh Linh | P. 101 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
|  |  |  |  |  |  |  | S6030668 | Khánh Linh | P. 101 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S6030676 | Khánh Linh | P. 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S6030685 | Thanh Duyên | P. 202 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S6030687 | Thanh Duyên | P. 208 |  |  |
| 15 | Máy lắc rung (Vortexer) | SA8 | 16 | 6 | 9 | 1 | R800011512 | Khánh Linh | P. 103 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
|  |  |  |  |  |  |  | R800011457 | Khánh Linh | P. 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R800011534 | Khánh Linh | P. 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R800011555 | Thanh Duyên | P. 204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R800011450 | Thanh Duyên | P. 206 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R800011467 | Thanh Duyên | P. 208 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R1800011592 | Chưa | Tổ nuôi động vật | Đang sử dụng | Tổ nuôi động vật mượn |
|  |  |  |  |  |  |  | R1800011760 | Không có | Kho | Chưa sử dụng |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R1800011751 | Không có |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R1800011754 | Không có |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R1800011645 | Không có |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R1800011766 | Không có |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R1800011758 | Không có |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R1800011643 | Không có |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R1800011591 | Không có |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R1800011642 | Không có |  |  |  |
| 16 | Máy khuấy từ gia nhiệt cở lớn (Large Hotplate stirrer) | CB302 | 2 | 2 | - | - | R460001569 | Quang Đức | P.202 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 3 tháng/ lần |
|  |  |  |  |  |  |  | R460001572 | Quang Đức | P.202 |  |  |
| 17 | Máy khuấy từ gia nhiệt cở nhỏ (Small Hotplate stirrer) | UC152 | 3 | 3 | - | - | R600008788 | Cẩm Ngân | P.206 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 3 tháng/ lần |
|  |  |  |  |  |  |  | R600008838 | Cẩm Ngân | P.206 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R600008835 | Cẩm Ngân | P.208 |  |  |
| 18 | Tủ sấy lớn ( Drying oven) | UF450plus | 3 | 1 | - | 2 | B718-0291 | Việt Phương | P. 212 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
|  |  |  |  |  |  |  | B719.0088 | Chưa | Phòng Thủy sản | Đang sử dụng | Phòng Thủy sản mượn |
|  |  |  |  |  |  |  | B719.0085 | Không có | Phòng Nano | Đang sử dụng | Phòng Nano mượn |
| 19 | Tủ sấy tiệt trùng (Sterilizing oven) | SF75 | 1 | 1 | - | - | B318.0443 | Việt Phương | P. 212 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
| 20 | Nồi hấp tiệt trùng ( Autoclave) | HV-110 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30518062126 | Việt Phương | P. 212 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
|  |  |  |  |  |  |  | 3051902265 | Việt Phương | P. 212 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
|  |  |  |  |  |  |  | 30515101635 | Chưa | Phòng Thủy sản | Đang sử dụng | Phòng Thủy sản mượn |
|  |  |  |  |  |  |  | 3051902269 | Không có | Kho | Chưa sử dụng |  |
| 21 | Máy làm đá vảy (Ice flake maker) | FIM 90A | 1 | 1 | - | - | 2015110761507 | Việt Phương | P. 212 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
| 22 | Bể rửa siêu âm (Sonicator bath) | S 300H | 1 | 1 | - | - | 100425026 | Việt Phương | P. 212 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
| 23 | Máy lắc rửa màng lai , dập dềnh | Multi Bio 3D | 1 | 1 | - | - | 578/CKHM | Huỳnh Như | P. 206 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
| 24 | Bơm nhu động tự động công suất lớn (High throughput programmable peristaltic pump) | DOSE ITP910 | 1 | 1 | - | - | 17119048 | Thanh Duyên | P. 206 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 1 tháng/ lần |
| 25 | Máy phân tích tế bào theo dòng chảy (Flow cytometer) | FACSAria III | 1 | 1 | - | - | P64828202005 | Thảo Võ | P. 111 | Đang sử dụng | Trong trường hợp không có người sử dụng trong 2 tuần thì ghi sổ kiểm tra định kỳ 2 tuần/lần |
| 26 | Hệ thống lên men 14L (Fermenter 14L) | Bioflo115 | 1 | 1 | - | - | B115EK603719 | Huỳnh Như | P. 210 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 2 điện cực 3 tháng/ lần |
| 27 | Hệ thống lên men 14L (Fermenter 14L) | Bioflo120 | 1 | 1 | - | - | 1390IK001696 | Huỳnh Như | P. 210 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 2 điện cực 3 tháng/ lần |
| 28 | Hệ thống lên men 7.5L (Fermenter 7.5L) | Bioflo115 | 1 | 1 | - | - | B115EK903848 | Huỳnh Như | P. 210 | Đang sử dụng | Ghi sổ theo dõi định kỳ 2 điện cực 3 tháng/ lần |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm ……

| PHÒNG CNSH Y DƯỢC TRƯỞNG PHÒNG | NGƯỜI LẬP BẢNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ |
| --- | --- |
| Phạm Thị Kim Trâm | Hồ Từ Thu Trang |